Instrukcja oceny niepewności pomiarów w I Pracowni Fizycznej (ONP)

Nowe normy międzynarodowe

l. Wprowadzenie

W roku 1995, po wielu latach pracy, uzgodniono międzynarodowe normy dotyczące terminologii i sposobu określania niepewności w pomiarach. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała odpowiedni „Przewodnik" [1]. Dokonano jego przekładu na język polski [2]. Stosowanie norm ISO w zakresie obliczania i podawania niepewności pomiarów jest obowiązkiem, podobnym do obowiązku stosowania układu SI.

2. Wyrażanie niepewności pomiaru – nowe normy międzynarodowe

Wszystkie pomiary obarczone są niepewnościami pomiarowymi, które można nieograniczenie zmniejszać, lecz nie można ich całkowicie wyeliminować.

Przewodnik przyjmuje definicję:

Niepewność pomiaru – parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości,  który można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej.

Słowo „niepewność", bez dodatkowych określeń, ma podwójne znaczenie: zarówno pojęcia ogólnego, jak i miary ilościowej. W przypadku stosowania terminu w znaczeniu ilościowym dodaje się odpowiedni przymiotnik. Stosowane są następujące terminy o nowym znaczeniu:

- Niepewność standardowa (standard uncertainty) wyniku pomiaru bezpośredniego wielkości X. Ważną nowością jest symbol niepewności standardowej u (uncertainty), którego możemy używać na trzy sposoby: u, u(x), u(stężenie NaCl). Przewodnik nie wprowadził osobnego symbolu dla pojęcia niepewności względnej. Zgodnym z logiką symbolem jest ur (indeks r od ang. relative) zalecony do użytku w USA przez  National Institute of Standards and Technology.

- Złożona niepewność standardowa uc(y) (combined standard uncertainty) jest niepewnością wyników pomiarów pośrednich  y = f(x1, x2, x3,...,xk,....xK), gdzie symbole x1, x2, x3,...,xk,...xK oznaczają K wielkości mierzonych bezpośrednio. Jest ona obliczana (wyznaczana) z prawa przenoszenia niepewności pomiaru.

- Niepewność rozszerzona U lub U(y) (expanded uncertainty) jest miarą pewnego „przedziału ufności" otaczającego wynik pomiaru pośredniego. Oczekuje się, że w przedziale tym jest zawarta duża część wartości, które w rozsądny sposób można przypisać wielkości mierzonej. Wartość U oblicza się mnożąc złożoną niepewność standardową przez bezwymiarowy współczynnik rozszerzenia k.

- Współczynnik rozszerzenia k (coverage factor) jest mnożnikiem złożonej niepewności standardowej, stosowanym w celu uzyskania niepewności rozszerzonej.

- Ocena niepewności metodą typu A (type A evaluation of uncertainty) – oparta na metodzie określania niepewności pomiaru drogą analizy statystycznej serii wyników pomiarów.

- Ocena niepewności metodą typu B (type B evaluation of uncertainty) – obliczana na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa przyjętego przez eksperymentatora (prawdopodobieństwa subiektywnego). Ocena typu B może być zastosowana w każdej sytuacji.

3. Inne miary niepewności. Niepewność maksymalna

Przyjęta przez Przewodnik ogólna definicja niepewności jako parametru charakteryzującego rozrzut wyników pomiaru nie wyklucza, że rozrzut ten określać mogą też inne parametry.  Niemniej w dokumencie tym inne możliwe miary rozrzutu nie są wymienione nawet z nazwy.

W wielu sytuacjach używana jest miara niepewności, której nazwą uznaną przez literaturę jest błąd graniczny. (Alternatywną nazwą spotykaną w podręcznikach jest błąd maksymalny). Zgodnie z logiką ogólnej definicji niepewności, właściwą nazwą winna być niepewność maksymalna. Niepewność maksymalna x jest miarą deterministyczną, twierdzimy mianowicie, że można określić przedział

| x0 – Δx < xi < x0 + Δx, |  |
| --- | --- |

w którym mieszczą się wszystkie wyniki pomiaru xi, aktualnie wykonane i przyszłe. 
Z powyższej nierówności wynika, że wartość rzeczywista x0 zawarta jest na pewno w przedziale  xi ± Δx wokół dowolnego wyniku pomiaru xi.

4. Niepewności pomiarów bezpośrednich

#### 4.1. Metoda typu A obliczania niepewności standardowej

Ocena typu A opiera się na analizie statystycznej serii wyników pomiarów. Wykonywanie n pomiarów bezpośrednich jest odpowiednikiem losowania n - elementowej próbki {x1, x2, ....xn} z nieskończenie licznej populacji, którą stanowią wszystkie możliwe do wykonania pomiary. Za wynik pomiaru przyjmuje się średnią arytmetyczną n wyników pomiarów

| x=1ni=1nxi. | (1) |
| --- | --- |

Niepewnością standardową wyniku pomiaru wielkości X nazywamy odchylenie standardowe eksperymentalne średniej arytmetycznej x, które oblicza się ze wzoru

| u(x)=1n(n−1)i=1n(xi−x)2. | (2) |
| --- | --- |

UWAGA! Chociaż niepewność ta odnosi się do x jej symbolem jest u(x) a nie u(x).

Ocenami typu A są wszelkie inne metody określania niepewności przy użyciu metod statystycznych, np. niepewności parametrów dopasowania prostej regresji do punktów eksperymentalnych.

4.1.1 Prosta regresji

Zagadnienie polega na poprowadzeniu prostej

| y = ax + b | (3) |
| --- | --- |

jak najlepiej dopasowanej do zbioru n punktów doświadczalnych (x1, y1), (x2, y2), ... (xn, yn). Celem dopasowania jest nie tylko uzyskanie efektu wizualnego, ale przede wszystkim uzyskanie ocen wartości parametrów a i b opisujących prostą, oraz ich niepewności u(a) i u(b). Najczęściej wykorzystujemy do tego celu metodę  najmniejszych kwadratów. Najpowszechniejszy wariant tej metody, stosowany gdy niepewności przypisane punktom eksperymentalnym są jednakowe, prowadzi do następujących wzorów na a i b:

| a=n xiyi− xi yiD, | (4) |  |
| --- | --- | --- |
| b= xi2 yi− xi xiyiD, |  | (5) |
| gdzie D=n xi2− xi2. |  |  |

oraz na ich niepewności standardowe u(a) i u(b)

| u(a)=synD , u(b)=sy xi2D , | (6) |
| --- | --- |
| gdzie sy =i=1nyi−axi+b2n−2. | (7) |

#### 4.2. Metoda typu B obliczania niepewności standardowej

Niepewność standardową szacuje się metodą typu B w przypadku, gdy dostępny jest tylko jeden wynik pomiaru, albo gdy wyniki nie wykazują rozrzutu. Wówczas niepewność standardową ocenia się na podstawie wiedzy o danej wielkości lub o przedziale, w którym wartość rzeczywista powinna się mieścić.

#### 4.2.1. Niepewność wzorcowania

W przypadku wyników nie wykazujących rozrzutu głównym przyczynkiem niepewności pomiarów jest niepewność wzorcowania (niepewność maksymalna) dx.

Producenci przyrządów takich jak przymiar milimetrowy, suwmiarka czy termometr lekarski na ogół nie określają ich dokładności. Powszechnie uważa się, że niesprecyzowana bliżej „dokładność” (niepewność wzorcowania dx) jest równa wartości najmniejszej działki skali, zwanej działką elementarną. Jej wartość wynosi dla linijki 1 mm, suwmiarki 0,05 mm, śruby mikrometrycznej 0,01 mm, termometru lekarskiego 0,1°C. Ocena ta może być skorygowana w górę lub w dół zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Na przykład, jeżeli mierzymy linijką średnicę monety jednogroszowej i oceniamy „na oko” również dziesiąte części milimetra, to niepewność wzorcowania dx może zmniejszyć się do 0,2 mm. Z drugiej strony, przy pomiarze rozmiarów pokoju taśmą mierniczą, niepewność wzorcowania należy przyjąć większą niż 1 mm, choć skalę z podziałką milimetrową mamy na całej pięciometrowej taśmie.

Przyjmuje się, że wartość dx jest równa połowie szerokości rozkładu jednostajnego, a niepewność standardowa wynosi

| u(x)=Δdx3 | (8) |
| --- | --- |

(Jest to odchylenie standardowe eksperymentalne w rozkładzie jednostajnym).

W wyniku rewolucji w miernictwie wynikającej z postępów elektroniki prawie wszystkie używane współcześnie przyrządy pomiarowe to albo proste przyrządy ze skalą analogową, albo też elektroniczne mierniki cyfrowe. Dla każdego z typów tych przyrządów określenie niepewności wzorcowania (niepewności maksymalnej) przebiega nieco inaczej.

Niepewność wzorcowania przyrządów analogowych

W przyrządzie analogowym jego „dokładność” precyzuje tzw. klasa przyrządu, która wyraża w procentach stosunek niepewności maksymalnej x do pełnego wychylenia miernika na danym zakresie pomiarowym. Jej sens jest taki, że wyniki prawidłowo wykonanych pomiarów nie różnią się od wartości rzeczywistej  x0  więcej niż o ±x. 
I tak by było, gdyby obserwator odczytywał absolutnie dokładnie położenie wskazówki na skali przyrządu. Odczyt dokonywany jest z pewną dokładnością (do działki skali, do ½ działki skali, itd.), dlatego też niepewność wzorcowania (niepewność maksymalna) przyrządu analogowego jest sumą niepewności wynikającej z klasy i z odczytu, a niepewność standardową obliczamy ze wzoru

| u(x)=[(klasa×zakres100)+Δxodczytu)]3 | (9) |
| --- | --- |

Niepewność wzorcowania przyrządów cyfrowych

Inaczej odbywa się określanie niepewności wzorcowania (niepewności maksymalnej) dla przyrządów z cyfrowym wyświetlaniem wyników pomiarów. W tego typu przyrządach nie występuje niepewność związana z odczytem wielkości mierzonej. Zmianę wartości mierzonej odpowiadającą przeskokowi ostatniej cyfry nazwać można działką elementarną danego przyrządu. Ważne jest, by działki elementarnej nie utożsamiać z niepewnością pomiaru przyrządu z cyfrowym wyświetlaczem.

W celu określenia niepewności wzorcowania musimy zajrzeć do instrukcji przyrządu. Znajdziemy tam informację o wartości niepewności wzorcowania, najczęściej podaną jako kombinacja liniowa wartości mierzonej i zakresu

| dx = C1 wartość mierzona + C2 zakres pomiarowy. | (10) |
| --- | --- |

Uzyskaną w ten sposób niepewność maksymalną zamieniamy na niiepewność standardową przy użycie wzoru u(x)=Δdx3

#### 4.2.2. Niepewność eksperymentatora

Drugim przyczynkiem niepewności pomiarów nie wykazujących rozrzutu jest niepewność eksperymentatora (niepewność maksymalna) ex, spowodowana przyczynami znanymi eksperymentatorowi, ale od niego niezależnymi. Eksperymentator korzysta ze swego doświadczenia i wiedzy w celu określenia niepewności ex oraz wynikającej stąd niepewności standardowej. Niepewność standardową eksperymentatora można oszacować na podstawie rozkładu jednostajnego; wtedy  u(x)=Δex3.

#### 4.2.3. Niepewność tablicowa

Niepewnościami obarczone są również wyniki zaczerpnięte z literatury, tablic matematycznych lub kalkulatora. Jeśli nie jest podana wartość odchylenia standardowego eksperymentalnego (jeśli jest podana, wtedy niepewność u(x) jest równa temu odchyleniu) i brak jest jakiejkolwiek informacji o niepewności, przyjmujemy, że niepewność tablicowa (niepewność maksymalna) tx jest równa 10 jednostkom ostatniego miejsca dziesiętnego. Niepewność standardowa jest szacowana na podstawie rozkładu jednostajnego; u(x)=Δtx3.

#### 4.2.4 Całkowita niepewność standardowa

Najczęściej przyczynki od niepewności wzorcowania i niepewności eksperymentatora występują jednocześnie i wtedy niepewność standardowa szacowana metodą B powinna być obliczona ze wzoru

| u(x)=(Δdx)23+(Δex)23. | (11) |
| --- | --- |

Jeśli natomiast obydwa typy niepewności, A i B, występują równocześnie, to należy posłużyć się następującym wzorem na niepewność standardową (całkowitą):

| u(x)=uA2(x)+uB2(x)=1n(n−1)i=1n(xi−x)2+(Δdx)23+(Δex)23. | (12) |
| --- | --- |

5. Pomiar pośredni. Prawo przenoszenia niepewności

W większości pomiarów fizycznych szukana wielkość nie daje się zmierzyć bezpośrednio. Jest ona wyznaczana z zależności funkcyjnej

| y= f(x1, x2, x3,...xk,...xK), | (13) |
| --- | --- |

gdzie  x1, x2, x3,...xk,...xK   oznacza K wielkości mierzonych bezpośrednio. Zakłada się, że znane są wyniki pomiarów (średnie arytmetyczne) tych wielkości x1,x2,x3,…xk,…xK oraz ich niepewności standardowe  u(x1), u(x2), u(x3), ..., u(xk), ..., u(xK). Wynik (końcowy) pomiaru wielkości złożonej oblicza się ze wzoru

| y≃f(x1,x2,x3,…xk,…xK). | (14) |
| --- | --- |

Przy obliczaniu niepewności standardowej wielkości złożonej należy rozróżnić nieskorelowane i skorelowane pomiary wielkości mierzonych bezpośrednio  xk.

5.1 Wielkość złożona - pomiary bezpośrednie nieskorelowane

W pomiarach nieskorelowanych (chodzi tu o korelację między wielkościami mierzonymi, której miarą są współczynniki korelacji) każdą wielkość mierzy się w innym, niezależnym doświadczeniu.

Złożoną niepewność standardową uc(y) wielkości liczonej pośrednio y oblicza się korzystając z prawa przenoszenia niepewności pomiarów bezpośrednich nieskorelowanych w postaci

| uc(y)=k=1K∂f∂xk2u2(xk). | (15) |
| --- | --- |

#### 5.2 Wielkość złożona – pomiary bezpośrednie skorelowane

Pomiary należy uznać za skorelowane zawsze wtedy, gdy dane wielkości są mierzone bezpośrednio za pomocą jednego zestawu doświadczalnego, w jednym doświadczeniu. W praktyce oznacza to, że wszystkie pomiary elektryczne wykonywane w laboratoriach studenckich są pomiarami skorelowanymi. Z uwagi na bardzo skomplikowane obliczanie złożonej niepewności standardowej wielkości mierzonej pośrednio o skorelowanych wielkościach wejściowych (mierzonych bezpośrednio) w pracowniach studenckich wygodniej jest postępować następująco.

Wyniki yi oblicza się korzystając z kompletu wyników pomiarów bezpośrednich K wielkości xk,i uzyskanych w i pomiarze yi= f(x1,i, x2,i, x3,i,...xk,i,...xK,i. Seria wyników yi, uzyskanych w n pomiarach, stanowi próbkę losową podobnie jak w pomiarach bezpośrednich. Przyjmuje się, że wynikiem pomiaru pośredniego jest

| y=1ni=1nyi, | (16) |
| --- | --- |

a złożoną niepewność standardową wyniku określa wzór

| uc(y) = 1n(n−1)i=1n(yi−y)2. | (17) |
| --- | --- |

5.3 Prawo przenoszenia niepewności maksymalnej

W przypadku rachunku niepewności opartego na pojęciu niepewności maksymalnej przyczynki pochodzące od poszczególnych zmiennych wejściowych obliczamy tak samo, ale zamiast sumy geometrycznej obliczamy sumę algebraiczną ich wartości bezwzględnych,

| Δy = k=1K ∂f∂xkΔxk . | (18) |
| --- | --- |

Postępowanie takie nazywane było dawniej metodą różniczki zupełnej. Analogiczne obliczenie dla względnej niepewności maksymalnej nosiło nazwę metody pochodnej logarytmicznej.

6. Niepewność rozszerzona i zapisywanie wyników

Dla celów komercyjnych, przemysłowych, zdrowia i bezpieczeństwa zachodzi konieczność podania miary niepewności, która określa przedział otaczający wynik pomiaru zawierający dużą, z góry określoną, część wyników, jakie można przypisać wielkości mierzonej. Niepewność spełniającą powyższy warunek nazywa się niepewnością rozszerzoną  i oznacza symbolem U(y) lub U. Definiuje się ją wzorem U(y) = k uc(y), gdzie k nazywa się współczynnikiem rozszerzenia. Jest to umownie przyjęta liczba, wybrana tak, by w przedziale  y ± U(y)  znalazła się większość wyników pomiaru potrzebna do danych zastosowań, na przykład na I Pracowni do wnioskowania o zgodności z wartością tabelaryczną. W Przewodniku stwierdza się, że wartość k wynosi najczęściej 2÷3.

Przewodnik przyjmuje zasadę zapisywania niepewności z dokładnością do

dwu cyfr znaczących.

Spośród dwu sposobów skrótowego zapisu wartości mierzonej i jej niepewności (patrz Tabela), utrwala się zasada, by zapis z użyciem symbolu "±" stosować wyłącznie do niepewności rozszerzonej, natomiast zapis z użyciem nawiasów do niepewności standardowej.

## Najważniejsze elementy

## Międzynarodowej Normy Oceny Niepewności Pomiaru

| Wielkość | Symbol i sposób obliczania |
| --- | --- |
| Niepewność standardowa: ocena typu A | Statystyczna analiza serii pomiarów, w tym: u(x) dla serii n równoważnych pomiarów u(x)=1n(n−1)i=1n(xi−x)2, u(a), u(b) dla parametrów prostej regresji, itp. |
| Niepewność standardowa: ocena typu B | Naukowy osąd eksperymentatora, u(x)=Δx3 (gdy znana jest niepewność x – wzorcowania dx, eksperymentatora ex, odczytu z tablic czy kalkulatora tx ) |
| Złożona niepewność standardowa | uc(y)=k=1K∂f∂xk2u2(xk) (dla nieskorelowanych xk), K – liczba wielkości mierzonych bezpośrednio |
| Współczynnik rozszerzenia | 2  k  3 |
| Niepewność rozszerzona | U(y) = k uc(y) |
| Zalecany zapis niepewności | standardowa g = 9,781 m/s2, uc(g) = 0,076 m/s2 g = 9,781(76) m/s2 rozszerzona g = 9,78 m/s2, U(g) = 0,15 m/s2 g =(9,780,15) m/s2 (zasada podawania 2 cyfr znaczących niepewności) |

Literatura

- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Switzerland 1995.

- Wyrażanie niepewności pomiaru: Przewodnik, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999.

- H. Szydłowski, Postępy Fizyki, 51 Z 2, 92 (2000).

- A. Zięba, Postępy Fizyki, 52 Z 5, 238 (2001).

- H. Szydłowski, Niepewności w pomiarach. Międzynarodowe standardy  w praktyce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

- A. Zięba, Opracowanie wyników pomiaru w naukach przyrodniczych i technicznych z uwzględnieniem zaleceń Międzynarodowej Normy Oceny Niepewności Pomiaru, w druku